AT51041

BALKONIK INSTRUKCJA OBSŁUGI

WALKER USER MANUAL

GEHHILFE BENUTZERHANDBUCH

NÁVOD NA BALKON

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHODÍTKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA CHODÍTKA

MANUEL D'UTILISATION D'UN DÉAMBULATEUR

GEBRUIKERSHANDLEIDING ROLLATOR

MANUAL DEL USUARIO DEL ANDADOR

MANUALE D'USO DEL DEAMBULATORE

ANVÄNDARHANDBOK FÖR RULLATOR

PRZEZNACZENIE

Balkonik składany przeznaczony jest dla osób z problemami pionizacji, ze schorzeniami narządów ruchu lub osób z problemem utrzymania równowagi podczas chodzenia. Balkonik zapewnia użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się. Produkt sprawdzi się przy nauce chodzenia lub po przebytych urazach.

CECHY

• wykonany ze wzmocnionego aluminium

• wyposażony w zestaw antypoślizgowych i stopek

• łatwy w składaniu i transporcie, składany przy pomocy jednego przycisku

• 8 stopni regulacji wysokości

• ergonomiczne, piankowe uchwyty

PRZECIWWSKAZANIA

ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

OSTRZEŻENIA:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania balkonika należy zapoznać się z niniejsza instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

2. Użytkowanie wyrobu na podłożu nie dającym pewnej stabilności, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko upadku.

3. Należy przed każdym użyciem wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów konstrukcyjnych wyrobu w tym dokładnie sprawdzić stabilność i stan ramy nośnej

4. Wyrób służy tylko do wsparcia oraz przeznaczony dla jednego użytkownika. Zabrania się stawania na balkoniku.

5. Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu wysokości.

6. Nie stosować, jeżeli waga użytkownika przekracza 110 kg

7. Nie używać balkonika w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie

ramy) gdyż grozi to wypadkiem.

8. Nie wychylać się poza obręb balkonika. Grozi to przewróceniem się użytkownika.

9. Nie bujać balkonikiem. Grozi to przewróceniem się użytkownika.

10. Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub

b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub

c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem!

UWAGA: Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały zmontowane poprawnie.

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość: 72 – 89,5, 8 stopni regulacji, co 2,5 cm

Szerokość między uchwytami: 49 cm

Szerokość: 60cm

Szerokość po złożeniu: 11 cm

Długość: 51

Wymiary opakowania: 580x120x760 cm

Maksymalna masa użytkownika: 110 kg

Waga: 2,3 kg

Waga z kartonem: 3,3 kg

TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA.

ROZKŁADANIE

Aby rozłożyć balkonik należy pociągnąć boki balkonika na zewnątrz.

SKŁADANIE

Aby złożyć balkonik należy wcisnąć przycisk zatrzasku i  pociągnąć boki balkonika do środka, a  następnie złożyć balkonik.

PORUSZANIE SIĘ PRZY BALKONIKU Z WŁĄCZONĄ FUNKCJĄ KROCZĄCĄ

Funkcja krocząca jest włączona w momencie gdy bolce blokady funkcji kroczącej balkonika znajdują się we wzmocnieniu przednim. Należy stanąć przy balkoniku trzymając rączki balkonika obiema rękoma. Poruszanie się tego typu sprzętem polega na naprzemiennym podnoszeniu boczków balkonika do góry i  przesuwaniu ich do przodu i  dostawianiu kończyn dolnych.

PORUSZANIE SIĘ PRZY BALKONIKU Z WŁĄCZONĄ FUNKCJĄ STAŁĄ

Poruszanie się z balkonikiem stałym polega na przestawianiu go do przodu a następnie dostawianiu kończyn. Blokada funkcji kroczącej powinna znajdować się w bocznych otworach.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Osoby zmagające się z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji bądź kompensacji których przeznaczony jest niniejszy wyrób (patrz część dotycząca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji). Wyrób może być zakupiony przez użytkownika samodzielnie lub na podstawie zaleceń lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarówno w przypadku samodzielnego zakupu wyrobu, jak też wskazania przez lekarza/terapeutę/innego specjalistę, należy wziąć pod uwagę dostępne rozmiary/niezbędne funkcje/wielkość/warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do użytkowania, a także informacje dostarczone przez producenta.

KONSERWACJA WYROBU

Wyrób należy okresowo czyścić za pomocą wody i delikatnych środków czyszczących. Wyrób może być poddawany działaniu

środków dezynfekujących. Należy upewnić się, że środek dezynfekujący nie zawiera żrących chemikaliów, takich jak mocne kwasy i zasady. Nie wolno używać szorstkich przedmiotów do czyszczenia ora silnych detergentów.

PRZECHOWYWANIE

Nieużywany wyrób powinien być przechowywany w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. Unikać wilgotnych pomieszczeń oraz długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU

Wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.

ENG

INTENDED USE

The folding walker is designed for people with problems with verticalization, with diseases of the locomotor system or people with problems with maintaining balance while walking. The walker provides the user with support, reducing the risk of tipping over. The product will work well also when learning to walk or after injuries.

CHARACTERISTICS

• made of reinforced aluminum

• equipped with a set of anti-slip legs

• easy to fold and transport, folded with one button

• 8 levels of height adjustment

• ergonomic foam grips

CONTRAINDICATIONS

physical or mental limitations (e.g. visual impairment) that prevent safe handling of the product.

WARNINGS:

1. Before using the walker, read this instruction manual and keep it for future reference.

2. Use of the product on ground that does not provide stability, i.e. wet, icy, greasy, very dusty ground, is not permitted because of the risk of falling.

3. Before each use, carry out a visual inspection of all structural components of the product including a thorough check of the stability and condition of the support frame.

4. The product is for support only and intended for one user. It is forbidden to stand on the walker.

5. Do not exceed the maximum height level.

6. Do not use if user weight exceeds 110 kg.

7. Do not use the walker if any visible or palpable damage is found (e.g. cracks).

frame) as this may result in an accident.

8. Do not lean out of the walker. This may cause the user to fall over.

9. Do not swing the walker. This may cause the user to fall over.

10. Avoid contact with open fire.

ATTENTION:

In the event of a product-related "serious incident" that directly or indirectly led to, may have led to, or may lead to, any of the following:

a) death of a patient, user or other person or

b) temporary or permanent deterioration of the patient's, user's or other person's health or

c) a serious threat to public health

this "serious incident" should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user or patient resides. In the case of Poland, the competent authority is the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products.

ATTENTION:

In the event of pain, allergic reactions or other disturbing, unclear for the user symptoms related to the use of the medical device, consult a healthcare professional.

ATTENTION: it is forbidden to use the product in a way other than for its intended purpose!

ATTENTION: Before use, check that all elements have been assembled correctly.

ATTENTION: During the use and handling of the product, as well as during its assembly and adjustment of mechanisms, there may be a risk of entrapment and/or squeezing of the user's/assistant's body parts in the openings/gaps between the elements. These steps should be performed with particular care. After adjustment, stabilize the position by carefully tightening the nuts/bolts

NOTE: The manufacturer is not responsible for damage caused by neglected maintenance, improper servicing or failure to comply with the recommendations contained in this manual.

TECHNICAL PARAMETERS

Height: 72 - 89.5, 8 degrees of adjustment, every 2.5 cm

Width between handles: 49 cm

Width: 60cm

Folded width: 11 cm

Length: 51

Packaging dimensions: 580x120x760 cm

Maximum user weight: 110 kg

Weight: 2.3 kg

Weight with carton: 3.3 kg

THIS MARK INDICATES THE MAXIMUM USER WEIGHT.

UNFOLDING

To unfold the walker, pull the sides of the walker outwards.

FOLDING

To fold the walker, press the latch button and pull the sides of the walker inwards, and then fold the walker.

MOVING BY THE WALKER WITH THE STEPPING FUNCTION ENABLED

The stepping function is turned on when the locking pins of the stepping function of the walker are in the front reinforcement. Stand by the walker, holding the handles of the walker with both hands. Moving with this type of equipment consists in alternately lifting the sides of the walker up and moving them forward and then moving forward the lower limbs.

MOVING BY THE WALKER WITH LOCKED FUNCTION ON

Moving with a fixed walker consists in moving it forward and then moving forward the lower limbs. The walking function lock should be in the side holes.

TARGET GROUP OF PATIENTS

People suffering from diseases, dysfunctions or injuries for the treatment/rehabilitation or compensation of which this device is intended (see section on intended use of the device in these instructions). The device can be purchased by the user on their own or on the recommendation of a doctor, therapist or other specialist. Whether you purchase the device yourself or on the recommendation of a doctor/therapist/other specialist, you must take into account the available sizes/necessary functions/sizes/variants of the device, the indications and contraindications for use, as well as the information provided by the manufacturer.

PRODUCT MAINTENANCE

The product should be periodically cleaned with water and mild detergents. The product may be subjected to action

disinfectants. Make sure that the disinfectant does not contain harsh chemicals such as strong acids and alkalis. Do not use rough cleaning objects or strong detergents.

STORAGE

When not in use, the product should be stored in a dry and cool place in its original packaging. Avoid damp rooms and prolonged exposure to direct sunlight.

METHOD OF DISPOSAL THE PRODUCT

The medical device can be disposed of as normal household waste.

DE

BESTIMMUNG

Die klappbare Gehhilfe ist für Menschen mit Problemen bei der Vertikalisierung, mit Erkrankungen des Bewegungsapparates oder Menschen mit Problemen beim Halten des Gleichgewichts beim Gehen konzipiert. Die Gehhilfe unterstützt den Benutzer und verringert so die Gefahr des Umkippens. Das Produkt eignet sich gut zum Erlernen des Laufens oder nach Verletzungen.

EIGENSCHAFTEN

• aus verstärktem Aluminium

• ausgestattet mit einem Satz rutschfester Füße

• einfach zu falten und zu transportieren, zusammenklappbar mit einem Knopf

• 8-stufige Höhenverstellung

• ergonomische Schaumstoffgriffe

KONTRAINDIKATIONEN

Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die einen sicheren Umgang mit dem Produkt verhindern.

WARNHINWEISE

1. Lesen Sie vor der Verwendung der Gehhilfe diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

2. Die Verwendung des Produkts auf Böden, die keine gewisse Stabilität bieten, d. h. auf nassem, vereistem, schmierigem oder sehr staubigem Boden, ist wegen der Sturzgefahr nicht zulässig.

3. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung aller strukturellen Komponenten des Produkts durch, einschließlich einer gründlichen Überprüfung der Stabilität und des Zustands des Stützrahmens.

4. Das Produkt ist nur zur Unterstützung und für einen Benutzer bestimmt. Es ist verboten, sich auf die Gehhilfe zu stellen.

5. Überschreiten Sie nicht die maximale Höhe.

6. Nicht verwenden, wenn das Benutzergewicht 110 kg überschreitet

7. Benutzen Sie die Gehhilfe nicht, wenn sichtbare oder spürbare Schäden (z. B. Risse) vorhanden sind, da dies zu einem Unfall führen kann.

8. Während der Benutzung nicht zu den Seiten lehnen; der Benutzer könnte hierbei mit der Gehhilfe umkippen.

9. Schwingen Sie die Gehhilfe nicht. Dies kann dazu führen, dass der Benutzer umfällt.

10. Kontakt mit offenem Feuer vermeiden.

AUFMERKSAMKEIT:

Im Falle eines produktbezogenen „schwerwiegenden Vorfalls“, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte:

a) Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder

b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder

c) eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit

Dieser „schwerwiegende Vorfall“ sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient wohnt.

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen störenden, für den Anwender unklaren Symptomen im Zusammenhang mit der Anwendung des Medizinprodukts konsultieren Sie einen Arzt.

Verwenden Sie das Produkt nicht, als für seinen vorgesehenen Zweck.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Elemente korrekt zusammengebaut sind.

ACHTUNG: Bei der Verwendung und Handhabung des Produkts sowie bei der Montage und Einstellung der Mechanismen besteht die Gefahr, dass Körperteile des Benutzers/Assistenten in den Öffnungen/Lücken zwischen den Elementen eingeklemmt und/oder gequetscht werden. Diese Schritte sollten mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden. Stabilisieren Sie nach der Einstellung die Position durch vorsichtiges Anziehen der Muttern/Schrauben.

HINWEIS: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch vernachlässigte Wartung, unsachgemäße Wartung oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Empfehlungen verursacht werden.

TECHNISCHE PARAMETER

Höhe: 72 - 89,5 cm, 8-stufig verstellbar, alle 2,5 cm

Breite zwischen den Griffen: 49 cm

Breite: 60 cm

Breite zusammengeklappt: 11 cm

Länge: 51

Verpackungsmaße: 580x120x760 cm

Maximales Benutzergewicht: 110 kg

Gewicht: 2,3 kg

Gewicht mit Karton: 3,3 kg

DIESE MARKIERUNG GIBT DAS MAXIMALE BENUTZERGEWICHT AN.

AUFKLAPPEN

Um das Produkt aufzuklappen, ziehen Sie die Seiten der Gehhilfe nach außen.

ZUSAMMENKLAPPEN

Um die Gehhilfe zusammenzuklappen, drücken Sie den Verriegelungsknopf, ziehen Sie die Seiten der Gehhilfe nach innen und klappen Sie sie zusammen.

BEWEGUNG MIT AKTIVIERTER TRITTFUNKTION

Die Trittfunktion ist eingeschaltet, wenn sich die Verriegelungsstifte der Trittfunktion der Gehhilfe in der vorderen Verstärkung befinden. Stellen Sie sich vor das Produkt und halten Sie die Griffe der Gehhilfe mit beiden Händen fest. Die Bewegung auf diese Weise besteht darin, die Seiten der Gehhilfe abwechselnd anzuheben und nach vorne zu bewegen um anschließend die Füße hinzuzufügen.

BEWEGUNG MIT DAUERHAFTER FUNKTION

Die Fortbewegung mit einer festen Gehhilfe besteht darin, ihn nach vorne zu bewegen und dann die Füße hinzuzufügen. Die Gehfunktionssperre sollte sich in den seitlichen Löchern befinden.

ZIELGRUPPE DER PATIENTEN

Personen, die an Krankheiten, Funktionsstörungen oder Verletzungen leiden, für deren Behandlung/Rehabilitation oder Kompensation dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt über die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes in dieser Anleitung). Das Produkt kann vom Anwender selbst oder auf Empfehlung eines Arztes, Therapeuten oder anderen Spezialisten erworben werden. Unabhängig davon, ob Sie das Produkt selbst oder auf Empfehlung eines Arztes/Therapeuten/anderen Fachmanns kaufen, müssen Sie die verfügbaren Größen/erforderlichen Funktionen/Größen/Varianten des Produktes, die Indikationen und Kontraindikationen für den Gebrauch sowie die vom Hersteller bereitgestellten Informationen berücksichtigen.

PRODUKTWARTUNG

Das Produkt sollte regelmäßig mit Wasser und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Sollte das Produkt mit Desinfektionsmittel behandelt werden, so stellen Sie sicher, dass das Desinfektionsmittel keine aggressiven Chemikalien wie starke Säuren und Laugen enthält. Verwenden Sie keine groben Reinigungsgegenstände oder scharfen Reinigungsmittel.

LAGERUNG

Bei Nichtgebrauch sollte das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie feuchte Räume und längere direkte Sonneneinstrahlung.

ENTSORGUNG

Das Medizinprodukt kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

CZK

OSUD

Skládací chodítko je určeno pro lidi s problémy s vertikalizací, s onemocněním pohybového aparátu nebo pro lidi s problémy s udržením rovnováhy při chůzi. Chodítko poskytuje uživateli oporu a snižuje riziko převrácení. Výrobek bude dobře fungovat při učení chůze nebo po úrazech.

CHARAKTERISTIKA

• vyrobeno z vyztuženého hliníku

• vybavena sadou protiskluzových nožiček a nožiček

• snadné skládání a přeprava, složené jedním tlačítkem

• 8 úrovní nastavení výšky

• ergonomické pěnové rukojeti

KONTRAINDIKACE

fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím chodítka si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. použití výrobku na podkladu, který neposkytuje určitou stabilitu, tj. na mokrém, zledovatělém, mastném, velmi prašném podkladu, není povoleno z důvodu rizika pádu.

(3) Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních součástí výrobku, včetně důkladné kontroly stability a stavu nosného rámu.

4. Výrobek je určen pouze k podpírání a je určen pro jednoho uživatele. Je zakázáno stát na balkoně.

5. Nepřekračujte maximální výšku.

6. Nepoužívejte, pokud hmotnost uživatele přesahuje 110 kg

7. Chodítko nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné nebo hmatatelné poškození (např. praskliny).

rám), protože to může vést k nehodě.

8. Nevyklánějte se z chodítka. To může způsobit pád uživatele.

9. Nehoupejte se s chodcem. To může způsobit pád uživatele.

10. Vyhněte se kontaktu s otevřeným ohněm

POZORNOST:

V případě „závažného incidentu“ souvisejícího s produktem, který přímo nebo nepřímo vedl, mohl vést nebo může vést k některému z následujících:

a) úmrtím pacienta, uživatele nebo jiné osoby nebo

b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby popř

c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tento „závažný incident“ by měl být oznámen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel nebo pacient bydliště. V případě Polska je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

POZORNOST:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých, pro uživatele nejasných příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, se poraďte se zdravotníkem.

POZOR: je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než ke kterému je určen!

POZOR: Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny prvky správně smontovány.

POZOR: Během používání a manipulace s výrobkem, jakož i při jeho montáži a seřizování mechanismů může hrozit zachycení a/nebo přimáčknutí částí těla uživatele/asistenta v otvorech/mezerách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny se zvláštní opatrností. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utažením matic/šroubů

POZNÁMKA: Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním údržby, nesprávným servisem nebo nedodržením doporučení obsažených v tomto návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška: 72 - 89,5, 8 stupňů nastavení, každých 2,5 cm

Šířka mezi držadly: 49 cm

Šířka: 60 cm

Šířka ve složeném stavu: 11 cm

Délka: 51

Rozměry balení: 580x120x760 cm

Maximální hmotnost uživatele: 110 kg

Hmotnost: 2,3 kg

Hmotnost s kartonem: 3,3 kg

TATO ZNAČKA OZNAČUJE MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

ROZKLÁDÁNÍ

Chcete-li chodítko rozložit, vytáhněte jeho strany směrem ven.

SKLÁDACÍ

Chodítko složíte stisknutím západkového tlačítka a zatažením po stranách chodítka dovnitř a poté chodítko složíte.

POHYB PO BALKÓNU SE ZAPNUTOU FUNKCÍ ŘÍZENÍ

Funkce nášlapu se zapne, když jsou pojistné čepy nášlapné funkce chodítka v přední výztuži. Postavte se k chodítku, oběma rukama držte rukojeti chodítka. Pohyb s tímto typem náčiní spočívá ve střídavém zvedání boků chodítka nahoru a jejich posouvání dopředu a přidávání dolních končetin.

NEŽADOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících

událostí:

a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

STĚHOVÁNÍ PO BALKONU SE ZAPNUTOU TRVALOU FUNKCÍ

Pohyb fixním chodítkem spočívá v jeho posunutí vpřed a následném přidání končetin. Zámek funkce chůze by měl být v bočních otvorech.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento přístroj určen (viz část o určeném použití přístroje v tomto návodu). Přístroj si může uživatel zakoupit sám nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si přístroj zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce/rozměry/varianty přístroje, indikace a kontraindikace použití, jakož i informace poskytnuté výrobcem.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobek by měl být pravidelně čištěn vodou a jemnými čisticími prostředky. Produkt může být vystaven zásahu

dezinfekční prostředky. Ujistěte se, že dezinfekční prostředek neobsahuje agresivní chemikálie, jako jsou silné kyseliny a zásady. Nepoužívejte hrubé čisticí předměty ani silné čisticí prostředky.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být skladován na suchém a chladném místě v původním obalu. Vyhněte se vlhkým místnostem a dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu zářen

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

SK

DESTINY

Skladacie chodítko je určené pre ľudí s problémami s vertikalizáciou, s chorobami pohybového ústrojenstva alebo pre ľudí s problémami s udržaním rovnováhy pri chôdzi. Chodítko poskytuje užívateľovi oporu, čím sa znižuje riziko prevrátenia. Výrobok dobre poslúži pri učení sa chôdze alebo po úrazoch.

CHARAKTERISTIKY

• vyrobené z vystuženého hliníka

• vybavené sadou protišmykových nožičiek a nožičiek

• jednoduché skladanie a preprava, zložené jedným tlačidlom

• 8 úrovní nastavenia výšky

• ergonomické penové rukoväte

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

UPOZORNENIA:

1. Pred použitím chodítka si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2. používanie výrobku na podklade, ktorý neposkytuje určitú stabilitu, t. j. na mokrom, zľadovatenom, mastnom, veľmi prašnom podklade, nie je povolené z dôvodu rizika pádu.

(3) Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých konštrukčných prvkov výrobku vrátane dôkladnej kontroly stability a stavu nosného rámu.

4. Výrobok je určený len na podopieranie a je určený pre jedného používateľa. Je zakázané stáť na balkóne.

5. Neprekračujte maximálnu výšku.

6. Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 110 kg

7. Chodítko nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek viditeľné alebo hmatateľné poškodenie (napr. praskliny).

rám), pretože to môže viesť k nehode.

8. Nenakláňajte sa z chodítka. Môže to spôsobiť pád používateľa.

9. Nehojdajte chodítko. Môže to spôsobiť pád používateľa.

10. Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom

POZOR:

V prípade „závažného incidentu“ súvisiaceho s produktom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) smrťou pacienta, užívateľa alebo inej osoby resp

b) prechodné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby resp

c) vážne ohrozenie verejného zdravia

tento „závažný incident“ by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

POZOR:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých, pre používateľa nejasných symptómov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený!

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.

UPOZORNENIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom, ako aj pri jeho montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela užívateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc/skrutiek

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výška: 72 - 89,5, 8 stupňov nastavenia, každých 2,5 cm

Šírka medzi rúčkami: 49 cm

Šírka: 60 cm

Šírka v zloženom stave: 11 cm

Dĺžka: 51

Rozmery balenia: 580x120x760 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa: 110 kg

Hmotnosť: 2,3 kg

Hmotnosť s kartónom: 3,3 kg

TÁTO ZNAČKA ZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ POUŽÍVATEĽA.

ROZKLADANIE

Chodítko rozložíte vytiahnutím jeho strán smerom von.

SKLÁDACÍ

Ak chcete chodítko zložiť, stlačte tlačidlo západky a potiahnite bočné strany chodúľa dovnútra a potom chodítko zložte.

POHYB PO BALKÓNE SO ZAPNUTOU FUNKCIOU RIADENIA

Nášľapná funkcia sa zapne, keď sú zaisťovacie kolíky nášľapnej funkcie chodítka v prednej výstuži. Postavte sa pri chodítku, oboma rukami držte rúčky chodítka. Pohyb s týmto typom náčinia spočíva v striedavom dvíhaní bokov chodítka nahor a ich posúvaní dopredu a pridávaním dolných končatín.

POHYB PO BALKÓNE SO ZAPNUTOU TRVALOU FUNKCIOU

Pohyb s pevným chodítkom spočíva v jeho posunutí dopredu a následnom priložení končatín. Zámok funkcie chôdze by mal byť v bočných otvoroch.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť týkajúcu sa účelu použitia pomôcky v tomto návode). Produkt si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmery/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Výrobok môže byť vystavený pôsobeniu

dezinfekčné prostriedky. Uistite sa, že dezinfekčný prostriedok neobsahuje agresívne chemikálie, ako sú silné kyseliny a zásady. Nepoužívajte drsné čistiace predmety ani silné čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť skladovaný na suchom a chladnom mieste v pôvodnom obale. Vyhnite sa vlhkým miestnostiam a dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

AKO VÝROBOK ZLIKVIDOVAŤ

Zdravotnícka pomôcka sa môže likvidovať ako bežný domový odpad.

FR

L’UTILISATION PRÉVUE DU DISPOSITIF

Le déambulateur pliant est conçu pour les personnes ayant des problèmes de verticalisation, des maladies de l'appareil locomoteur ou des personnes ayant des problèmes d'équilibre pendant la marche. Le déambulateur fournit à l'utilisateur un soutien, réduisant le risque de basculement. Le produit fonctionnera bien aussi lors de l'apprentissage de la marche ou après des blessures.

CARACTÉRISTIQUES

• en aluminium renforcé

• équipé d'un jeu de pieds antidérapants

• facile à plier et à transporter, plié avec un seul bouton

• 8 niveaux de réglage de la hauteur

• poignées ergonomiques en mousse

CONTRE-INDICATIONS

limitations physiques ou mentales (par exemple déficience visuelle) qui empêchent une manipulation sûre du produit.

AVERTISSEMENTS:

1. Avant d'utiliser le déambulateur, lisez ce manuel d'instructions et conservez-le pour référence future.

2. L'utilisation du produit sur un sol qui n'offre pas stabilité, c'est-à-dire un sol humide, glacé, gras ou très poussiéreux, n'est pas autorisée en raison du risque de chute.

3).Avant chaque utilisation, il convient de procéder à une inspection visuelle de tous les éléments structurels du produit, y compris un contrôle approfondi de la stabilité et de l'état du cadre de support.

4. Le produit sert uniquement de support et est destiné à un seul utilisateur. Il est interdit de monter sur le produit.

5. Ne dépassez pas le niveau de hauteur maximum.

6. Ne pas utiliser si le poids de l'utilisateur dépasse 110 kg

7. N'utilisez pas le déambulateur si vous constatez des dommages visibles ou tangibles (par exemple, des fissures).

cadre) car cela pourrait provoquer un accident.

8. Ne vous penchez pas hors du déambulateur. Cela peut entraîner la chute de l'utilisateur.

9. Ne balancez pas le déambulateur. Cela peut entraîner la chute de l'utilisateur.

10. Évitez le contact avec le feu ouvert.

ATTENTION:

En cas d'« incident grave » lié à un produit qui a directement ou indirectement entraîné, peut avoir entraîné ou peut entraîner l'un des éléments suivants :

a) le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne ou

b) détérioration temporaire ou permanente de la santé du patient, de l'utilisateur ou d'une autre personne ou

c) une menace grave pour la santé publique

cet "incident grave" doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où réside l'utilisateur ou le patient. Dans le cas de la Pologne, l'autorité compétente est l'Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides.

ATTENTION:

En cas de douleurs, réactions allergiques ou autres symptômes gênants, peu clairs pour l'utilisateur liés à l'utilisation du dispositif médical, consulter un professionnel de santé.

ATTENTION : Il est interdit d'utiliser le produit d'une manière autre que celle pour laquelle il est destiné !

ATTENTION : Avant utilisation, vérifiez que tous les éléments ont été assemblés correctement.

ATTENTION : Lors de l'utilisation et de la manipulation du produit, ainsi que lors de son montage et réglage des mécanismes, il peut y avoir un risque de coincement et/ou de pincement des parties du corps de l'utilisateur/assistant dans les ouvertures/espaces entre les éléments. Ces étapes doivent être effectuées avec un soin particulier. Après réglage, stabiliser la position en serrant soigneusement les écrous/boulons

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un entretien négligé, un entretien inapproprié ou le non-respect des recommandations contenues dans ce manuel.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Hauteur : 72 - 89,5, 8 degrés de réglage, tous les 2,5 cm

Largeur entre les anses : 49 cm

Largeur : 60cm

Largeur plié : 11 cm

Longueur : 51

Dimensions de l'emballage : 580x120x760 cm

Poids maximum utilisateur : 110 kg

Poids : 2,3 kg

Poids avec carton : 3,3 kg

CETTE MARQUE INDIQUE LE POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR.

DÉPLOIEMENT

Pour déplier le déambulateur, tirez les côtés du déambulateur vers l'extérieur.

PLIAGE

Pour plier le déambulateur, appuyez sur le bouton de verrouillage et tirez les côtés du déambulateur vers l'intérieur, puis pliez le déambulateur.

DÉPLACEMENT PAR LE PRODUIT AVEC LA FONCTION DE MARCHE ACTIVÉE

La fonction de marche est activée lorsque les goupilles de verrouillage de la fonction de marche du déambulateur se trouvent dans le renfort avant. Tenez-vous près du déambulateur en tenant les poignées du déambulateur à deux mains. Se déplacer avec ce type d'équipement consiste à soulever alternativement les côtés du déambulateur vers le haut et vers l'avant et à avancer les membres inférieurs.

SE DEPLACER PAR LE PRODUIT AVEC LA FONCTION DE MARCHE DESACTIVÉE

Se déplacer avec un déambulateur fixe consiste à l'avancer le produit puis à avancer les membres. Les goupilles de verrouillage de la fonction de marche doivent se trouver dans les trous latéraux.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS

Les personnes souffrant de maladies, de dysfonctionnements ou de blessures pour le traitement/la rééducation ou la compensation desquels ce dispositif est destiné (voir la section sur l'utilisation prévue du dispositif dans ce mode d'emploi). L'appareil peut être acheté par l'utilisateur lui-même ou sur recommandation d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un autre spécialiste. Que vous achetiez le dispositif vous-même ou sur recommandation d'un médecin/thérapeute/autre spécialiste, vous devez tenir compte des tailles disponibles/fonctions nécessaires/tailles/variantes du dispositif, des indications et contre-indications d'utilisation, ainsi que des informations fournies par le fabricant.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Le produit doit être nettoyé périodiquement avec de l'eau et des détergents doux. Le produit peut être soumis à des actions désinfectants. Assurez-vous que le désinfectant ne contient pas de produits chimiques agressifs tels que des acides forts et des alcalis. N'utilisez pas d'objets de nettoyage rugueux ou de détergents puissants.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais dans son emballage d'origine. Évitez les pièces humides et l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.

COMMENT SE DÉBARRASSER DU PRODUIT

Le dispositif médical peut être éliminé comme un déchet ménager normal.

NL

BESTEMMING

De opvouwbare rollator is ontworpen voor mensen met problemen met verticalisatie, met aandoeningen van het bewegingsapparaat of mensen met problemen met het bewaren van het evenwicht tijdens het lopen. De rollator biedt ondersteuning aan de gebruiker, waardoor het risico op kantelen wordt verkleind. Het product zal goed werken bij het leren lopen of na blessures.

KENMERKEN

• gemaakt van versterkt aluminium

• voorzien van een set antislipvoetjes en voeten

• gemakkelijk op te vouwen en te vervoeren, opgevouwen met één knop

• 8 niveaus van hoogteverstelling

• ergonomische schuimrubberen handgrepen

CONTRA-INDICATIES

fysieke of mentale beperkingen (bijv. visuele beperking) die een veilige hantering van het product verhinderen.

WAARSCHUWINGEN:

1. Lees deze instructiehandleiding voordat u de rollator gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

2. Gebruik van het product op een ondergrond die geen zekere stabiliteit biedt, d.w.z. een natte, ijzige, vettige of zeer stoffige ondergrond is niet toegestaan vanwege het risico op vallen.

3. voer voor elk gebruik een visuele inspectie uit van alle structurele onderdelen van het product, inclusief een grondige controle van de stabiliteit en de staat van het draagframe.

4. het product is alleen bedoeld als ondersteuning en voor één gebruiker. Het is verboden om op het balkon te staan.5. Overschrijd het maximale hoogteniveau niet.

6. Niet gebruiken bij een gebruikersgewicht van meer dan 110 kg

7. Gebruik de rollator niet als er zichtbare of tastbare schade is (bijv. scheuren).

frame) aangezien dit kan leiden tot een ongeval.

8. Leun niet uit de rollator. Hierdoor kan de gebruiker vallen.

9. Zwaai niet met de rollator. Hierdoor kan de gebruiker vallen.

10. Vermijd contact met open vuur

AANDACHT:

In het geval van een productgerelateerd "ernstig incident" dat direct of indirect heeft geleid tot, kan hebben geleid tot of kan leiden tot een van de volgende zaken:

a) overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon of

b) tijdelijke of blijvende verslechtering van de gezondheid van de patiënt, gebruiker of andere persoon of

(c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid

dit "ernstig incident" moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiënt woont. In het geval van Polen is de bevoegde autoriteit het Bureau voor registratie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en biociden.

AANDACHT:

Raadpleeg bij pijn, allergische reacties of andere storende, voor de gebruiker onduidelijke symptomen die verband houden met het gebruik van het medische hulpmiddel een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

LET OP: het is verboden het product anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is!

LET OP: Controleer voor gebruik of alle elementen correct zijn gemonteerd.

LET OP: Tijdens het gebruik en de hantering van het product, evenals tijdens de montage en afstelling van mechanismen, bestaat het risico dat de lichaamsdelen van de gebruiker/assistent bekneld raken en/of bekneld raken in de openingen/spleten tussen de elementen. Deze stappen moeten met bijzondere zorg worden uitgevoerd. Stabiliseer de positie na het afstellen door de moeren/bouten voorzichtig aan te draaien

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud, onjuist onderhoud of het niet naleven van de aanbevelingen in deze handleiding.

TECHNISCHE PARAMETERS

Hoogte: 72 - 89,5, 8 graden verstelbaar, elke 2,5 cm

Breedte tussen handgrepen: 49 cm

Breedte: 60cm

Breedte ingeklapt: 11 cm

Lengte: 51

Afmetingen verpakking: 580x120x760 cm

Maximaal gebruikersgewicht: 110 kg

Gewicht: 2,3 kg

Gewicht met doos: 3,3 kg

DEZE MARKERING GEEFT HET MAXIMALE GEBRUIKERSGEWICHT AAN.

UITVOUWEN

Om de rollator uit te klappen, trekt u de zijkanten van de rollator naar buiten.

VOUWEN

Om de rollator in te klappen, drukt u op de vergrendelknop en trekt u de zijkanten van de rollator naar binnen, waarna u de rollator inklapt.

VERPLAATSEN OVER HET BALKON MET DE STUURFUNCTIE INGESCHAKELD

De opstapfunctie wordt ingeschakeld wanneer de borgpennen van de opstapfunctie van de rollator in de voorste versteviging zitten. Ga naast de rollator staan ​​en houd de handgrepen van de rollator met beide handen vast. Verplaatsen met dit type uitrusting bestaat uit het afwisselend optillen van de zijkanten van de rollator en het naar voren bewegen en het toevoegen van de onderste ledematen.

VERPLAATSEN DOOR HET BALKON MET PERMANENTE FUNCTIE AAN

Verplaatsen met een vaste rollator bestaat uit het naar voren bewegen en vervolgens de ledematen toevoegen. De loopfunctievergrendeling moet in de zijgaten zitten.

DOELGROEP PATIËNTEN

Personen die lijden aan ziekten, stoornissen of verwondingen voor de behandeling/revalidatie of compensatie waarvan dit apparaat bedoeld is (zie het gedeelte over bedoeld gebruik van het apparaat in deze gebruiksaanwijzing). Het apparaat kan door de gebruiker zelf worden aangeschaft of op aanraden van een arts, therapeut of andere specialist. Of u het hulpmiddel nu zelf aanschaft of op aanraden van een arts/therapeut/andere specialist, u moet rekening houden met de beschikbare maten/noodzakelijke functies/afmetingen/varianten van het hulpmiddel, de indicaties en contra-indicaties voor gebruik en de informatie die door de fabrikant is verstrekt.

PRODUCTONDERHOUD

Het product moet regelmatig worden gereinigd met water en milde reinigingsmiddelen. Het product kan onderhevig zijn aan actie

ontsmettingsmiddelen. Zorg ervoor dat het desinfectiemiddel geen agressieve chemicaliën bevat, zoals sterke zuren en basen. Gebruik geen ruwe schoonmaakvoorwerpen of sterke reinigingsmiddelen.

OPSLAG

Wanneer het product niet in gebruik is, moet het in de originele verpakking op een droge en koele plaats worden bewaard. Vermijd vochtige ruimtes en langdurige blootstelling aan direct zonlicht.

HOE HET PRODUCT AF TE VOEREN

Het medische apparaat kan worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval.

ESP

DESTINO

El andador plegable está diseñado para personas con problemas de verticalización, con enfermedades del aparato locomotor o personas con problemas para mantener el equilibrio al caminar. El andador proporciona apoyo al usuario, reduciendo el riesgo de vuelco. El producto funcionará bien cuando esté aprendiendo a caminar o después de lesiones.

CARACTERÍSTICAS

• hecho de aluminio reforzado

• equipado con un juego de patas y pies antideslizantes

• fácil de plegar y transportar, plegado con un botón

• 8 niveles de ajuste de altura

• empuñaduras ergonómicas de espuma

CONTRAINDICACIONES

limitaciones físicas o mentales (por ejemplo, discapacidad visual) que impidan una manipulación segura del producto.

ADVERTENCIAS:

1. Antes de usar el andador, lea este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

2. No se permite el uso del producto en suelos que no ofrezcan cierta estabilidad, es decir, suelos húmedos, helados, grasientos o muy polvorientos, debido al riesgo de caída.

3. Antes de cada uso, realice una inspección visual de todos los componentes estructurales del producto, incluida una comprobación exhaustiva de la estabilidad y el estado del bastidor de soporte.

4. el producto es sólo de apoyo y está destinado a un solo usuario. Está prohibido permanecer de pie en el balcón.

5. No exceda el nivel máximo de altura.

6. No utilizar si el peso del usuario supera los 110 kg.

7. No use el andador si encuentra algún daño visible o tangible (por ejemplo, grietas).

marco) ya que esto puede resultar en un accidente.

8. No se incline hacia afuera del andador. Esto puede hacer que el usuario se caiga.

9. No balancee el andador. Esto puede hacer que el usuario se caiga.

10. Evite el contacto con fuego abierto

ATENCIÓN:

En el caso de un "incidente grave" relacionado con el producto que directa o indirectamente haya provocado, pueda haber provocado o pueda provocar cualquiera de los siguientes:

a) muerte de un paciente, usuario u otra persona o

b) el deterioro temporal o permanente de la salud del paciente, usuario u otra persona o

c) una amenaza grave para la salud pública

este "incidente grave" debe comunicarse al fabricante ya la autoridad competente del Estado miembro donde reside el usuario o paciente. En el caso de Polonia, la autoridad competente es la Oficina de Registro de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Biocidas.

ATENCIÓN:

En caso de dolor, reacciones alérgicas u otros síntomas inquietantes y poco claros para el usuario relacionados con el uso del dispositivo médico, consulte a un profesional de la salud.

ATENCIÓN: ¡está prohibido utilizar el producto de forma distinta a la prevista!

ATENCIÓN: Antes de su uso, compruebe que todos los elementos han sido ensamblados correctamente.

ATENCIÓN: Durante el uso y manipulación del producto, así como durante su montaje y ajuste de mecanismos, puede existir riesgo de atrapamiento y/o aplastamiento de partes del cuerpo del usuario/asistente en las aberturas/huecos entre los elementos. Estos pasos deben realizarse con especial cuidado. Después del ajuste, estabilice la posición apretando cuidadosamente las tuercas/pernos

NOTA: El fabricante no se responsabiliza por daños causados ​​por mantenimiento descuidado, servicio inadecuado o incumplimiento de las recomendaciones contenidas en este manual.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Altura: 72 - 89,5, 8 grados de ajuste, cada 2,5 cm

Ancho entre asas: 49 cm

Ancho: 60cm

Ancho plegado: 11 cm

Longitud: 51

Dimensiones del embalaje: 580x120x760 cm

Peso máximo del usuario: 110 kg

Peso: 2,3 kg

Peso con caja: 3,3 kg

ESTA MARCA INDICA EL PESO MÁXIMO DEL USUARIO.

DESPLIEGUE

Para desplegar el andador, tire de los lados del andador hacia afuera.

PLEGABLE

Para plegar el andador, presione el botón del pestillo y tire de los lados del andador hacia adentro, y luego dóblelo.

MOVIMIENTO POR EL BALCÓN CON LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN ACTIVADA

La función de paso se activa cuando los pasadores de bloqueo de la función de paso del andador están en el refuerzo delantero. Párese junto al andador, sujetando los mangos del andador con ambas manos. El movimiento con este tipo de equipo consiste en levantar alternativamente los costados del andador y moverlos hacia adelante y agregar las extremidades inferiores.

MOVIMIENTO POR EL BALCÓN CON FUNCIÓN PERMANENTE ENCENDIDA

Moverse con un andador fijo consiste en moverlo hacia adelante y luego agregarle las extremidades. El bloqueo de la función para caminar debe estar en los orificios laterales.

GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES

Personas que padezcan enfermedades, disfunciones o lesiones para cuyo tratamiento/rehabilitación o compensación esté destinado este aparato (véase el apartado sobre el uso previsto del aparato en estas instrucciones). El aparato puede ser adquirido por el usuario por su cuenta o por recomendación de un médico, terapeuta u otro especialista. Tanto si adquiere el dispositivo por su cuenta como por recomendación de un médico/terapeuta/otro especialista, deberá tener en cuenta las tallas disponibles/funciones necesarias/tamaños/variantes del dispositivo, las indicaciones y contraindicaciones de uso, así como la información facilitada por el fabricante.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El producto debe limpiarse periódicamente con agua y detergentes suaves. El producto puede estar sujeto a acción

desinfectantes Asegúrese de que el desinfectante no contenga productos químicos agresivos como ácidos fuertes y álcalis. No utilice objetos de limpieza ásperos o detergentes fuertes.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, el producto debe almacenarse en un lugar seco y fresco en su embalaje original. Evite las habitaciones húmedas y la exposición prolongada a la luz solar directa.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO

El producto sanitario puede desecharse como basura doméstica normal.

IT

DESTINO

Il deambulatore pieghevole è progettato per persone con problemi di verticalizzazione, con malattie dell'apparato locomotore o persone con problemi a mantenere l'equilibrio durante la deambulazione. Il deambulatore fornisce supporto all'utente, riducendo il rischio di ribaltamento. Il prodotto funzionerà bene quando si impara a camminare o dopo infortuni.

CARATTERISTICHE

• realizzato in alluminio rinforzato

• dotato di una serie di piedini e piedini antiscivolo

• facile da piegare e trasportare, piegato con un solo bottone

• 8 livelli di regolazione in altezza

• impugnature ergonomiche in schiuma

CONTROINDICAZIONI

limitazioni fisiche o mentali (ad es. disabilità visiva) che impediscono la manipolazione sicura del prodotto.

AVVERTENZE:

1. Prima di utilizzare il deambulatore, leggere questo manuale di istruzioni e conservarlo per future consultazioni.

2. non è consentito l'uso del prodotto su terreni che non garantiscono una certa stabilità, come ad esempio terreni bagnati, ghiacciati, unti o molto polverosi, a causa del rischio di caduta.

3. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva di tutti i componenti strutturali del prodotto, compreso un controllo approfondito della stabilità e delle condizioni del telaio di supporto.

4.  Il prodotto è solo da appoggio e destinato a un utente. È vietato stare in piedi sul balcone.

5. Non superare il livello di altezza massima.

6. Non utilizzare se il peso dell'utente supera i 110 kg

7. Non utilizzare il deambulatore se si riscontrano danni visibili o tangibili (ad es. crepe).

telaio) in quanto ciò potrebbe provocare un incidente.

8. Non sporgersi dal deambulatore. Ciò potrebbe causare la caduta dell'utente.

9. Non far oscillare il deambulatore. Ciò potrebbe causare la caduta dell'utente.

10. Evitare il contatto con fiamme libere

ATTENZIONE:

Nel caso di un "incidente grave" correlato al prodotto che direttamente o indirettamente ha portato, può aver portato o può portare a uno dei seguenti eventi:

a) morte di un paziente, utente o altra persona o

b) deterioramento temporaneo o permanente della salute del paziente, dell'utente o di un'altra persona o

c) una grave minaccia per la salute pubblica

questo "incidente grave" deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore o il paziente. Nel caso della Polonia, l'autorità competente è l'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi.

ATTENZIONE:

In caso di dolore, reazioni allergiche o altri sintomi di disturbo non chiari per l'utilizzatore legati all'uso del dispositivo medico, consultare un operatore sanitario.

ATTENZIONE: è vietato utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto!

ATTENZIONE: Prima dell'uso, verificare che tutti gli elementi siano stati assemblati correttamente.

ATTENZIONE: Durante l'uso e la manipolazione del prodotto, così come durante il suo montaggio e la regolazione dei meccanismi, può esserci il rischio di intrappolamento e/o schiacciamento di parti del corpo dell'utilizzatore/assistente nelle aperture/fessure tra gli elementi. Questi passaggi devono essere eseguiti con particolare attenzione. Dopo la regolazione, stabilizzare la posizione serrando accuratamente i dadi/bulloni

NOTA: Il produttore non è responsabile per danni causati da manutenzione trascurata, manutenzione impropria o mancato rispetto delle raccomandazioni contenute in questo manuale.

PARAMETRI TECNICI

Altezza: 72 - 89,5, 8 gradi di regolazione, ogni 2,5 cm

Larghezza tra i manici: 49 cm

Larghezza: 60 cm

Larghezza piegato: 11 cm

Lunghezza: 51

Dimensioni imballo: 580x120x760 cm

Peso massimo utilizzatore: 110 kg

Peso: 2,3 kg

Peso con cartone: 3,3 kg

QUESTO SEGNO INDICA IL PESO MASSIMO DELL'UTENTE.

SVOLGIMENTO

Per aprire il deambulatore, tirare i lati del deambulatore verso l'esterno.

PIEGHEVOLE

Per piegare il girello, premere il pulsante di chiusura e tirare i lati del girello verso l'interno, quindi piegare il girello.

SPOSTAMENTO DAL BALCONE CON FUNZIONE DI STERZO ABILITATA

La funzione di avanzamento è attivata quando i perni di bloccaggio della funzione di avanzamento del deambulatore si trovano nel rinforzo anteriore. Mettiti vicino al deambulatore, tenendo le maniglie del deambulatore con entrambe le mani. Muoversi con questo tipo di attrezzo consiste nel sollevare alternativamente i fianchi del deambulatore verso l'alto e spostarli in avanti e aggiungere gli arti inferiori.

MOVIMENTO DAL BALCONE CON FUNZIONE PERMANENTE ATTIVA

Muoversi con un deambulatore fisso consiste nello spostarlo in avanti e poi aggiungere gli arti. Il blocco della funzione di deambulazione dovrebbe trovarsi nei fori laterali.

GRUPPO TARGET DI PAZIENTI

Persone affette da malattie, disfunzioni o lesioni per il cui trattamento/riabilitazione o compensazione è previsto il dispositivo (vedere la sezione relativa all'uso previsto del dispositivo nelle presenti istruzioni). Il dispositivo può essere acquistato dall'utente da solo o su consiglio di un medico, di un terapeuta o di un altro specialista. Sia che l'utente acquisti il dispositivo da solo o su consiglio di un medico/terapista/altro specialista, deve tenere conto delle misure disponibili/funzioni necessarie/dimensioni/varianti del dispositivo, delle indicazioni e controindicazioni d'uso, nonché delle informazioni fornite dal produttore.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere periodicamente pulito con acqua e detergenti delicati. Il prodotto può essere soggetto ad azione

disinfettanti. Assicurarsi che il disinfettante non contenga sostanze chimiche aggressive come acidi e alcali forti. Non utilizzare oggetti per la pulizia ruvidi o detergenti aggressivi.

MAGAZZINAGGIO

Quando non utilizzato, il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto nella sua confezione originale. Evitare ambienti umidi e l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.

COME SMALTIRE IL PRODOTTO

Il dispositivo medico può essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

SE

ÖDE

Den hopfällbara rollatorn är designad för personer med problem med vertikalisering, med sjukdomar i rörelseapparaten eller personer med problem med att hålla balansen under gång. Rollatorn ger användaren stöd, vilket minskar risken att välta. Produkten kommer att fungera bra när man lär sig gå eller efter skador.

EGENSKAPER

• tillverkad av förstärkt aluminium

• utrustad med en uppsättning halkfria fötter och fötter

• lätt att vika och transportera, hopfälld med en knapp

• 8 nivåer av höjdjustering

• ergonomiska skumgrepp

KONTRAINDIKATIONER

fysiska eller mentala begränsningar (t.ex. synnedsättning) som förhindrar säker hantering av produkten.

VARNINGAR:

1. Innan du använder rollatorn, läs denna bruksanvisning och spara den för framtida referens.

2. Användning av produkten på mark som inte ger en viss stabilitet, t.ex. våt, isig, fet, mycket dammig mark är inte tillåten på grund av risken för fall.

.3 Före varje användning ska du utföra en visuell inspektion av produktens alla strukturella komponenter, inklusive en noggrann kontroll av stödramens stabilitet och skick.

4. Produkten är endast avsedd för stöd och för en användare. Det är förbjudet att stå på balkongen..

5. Överskrid inte den maximala höjdnivån.

6. Använd inte om användarens vikt överstiger 110 kg

7. Använd inte rollatorn om någon synlig eller påtaglig skada upptäcks (t.ex. sprickor).

ram) eftersom detta kan resultera i en olycka.

8. Luta dig inte ur rollatorn. Detta kan göra att användaren faller omkull.

9. Sväng inte rollatorn. Detta kan göra att användaren faller omkull.

10. Undvik kontakt med öppen eld

UPPMÄRKSAMHET:

I händelse av en produktrelaterad "allvarlig incident" som direkt eller indirekt ledde till, kan ha lett till eller kan leda till något av följande:

a) en patients, användares eller annan persons död eller

b) tillfällig eller bestående försämring av patientens, brukarens eller annans hälsa eller

c) Ett allvarligt hot mot folkhälsan

Denna "allvarliga incident" bör rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt. När det gäller Polen är den behöriga myndigheten Kontoret för registrering av läkemedel, medicintekniska produkter och biocidprodukter

UPPMÄRKSAMHET:

Vid smärta, allergiska reaktioner eller andra störande, oklara för användaren symtom relaterade till användningen av den medicintekniska produkten, kontakta en sjukvårdspersonal.

OBSERVERA: det är förbjudet att använda produkten på annat sätt än för dess avsedda ändamål!

OBSERVERA: Kontrollera före användning att alla delar har monterats korrekt.

OBSERVERA: Vid användning och hantering av produkten samt vid montering och justering av mekanismer kan det finnas risk för fastklämning och/eller klämning av användarens/assistentens kroppsdelar i öppningarna/springorna mellan elementen. Dessa steg bör utföras med särskild försiktighet. Efter justering, stabilisera läget genom att försiktigt dra åt muttrarna/bultarna

OBS: Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av försummat underhåll, felaktig service eller underlåtenhet att följa rekommendationerna i denna handbok.

TEKNISKA PARAMETRAR

Höjd: 72 - 89,5, 8 graders justering, var 2,5 cm

Bredd mellan handtagen: 49 cm

Bredd: 60 cm

Vik bredd: 11 cm

Längd: 51

Förpackningsmått: 580x120x760 cm

Max användarvikt: 110 kg

Vikt: 2,3 kg

Vikt med kartong: 3,3 kg

DETTA MÄRKE INDIKERAR MAXIMAL ANVÄNDARVIKT.

UPPLIKNING

För att fälla ut rollatorn, dra rullatorns sidor utåt.

HOPFÄLLBAR

För att fälla ihop rollatorn, tryck på spärrknappen och dra rullatorns sidor inåt och fäll sedan ihop rollatorn.

RÖR dig vid balkongen MED STYRFUNKTIONEN AKTIVERAD

Stegfunktionen slås på när låsstiften för gåstolens stegfunktion är i den främre förstärkningen. Stå vid rullatorn och håll i rullatorns handtag med båda händerna. Att förflytta sig med denna typ av utrustning består i att växelvis lyfta upp rullatorns sidor och flytta dem framåt och lägga till underbenen.

RÖRNING AV BALKONGEN MED PERMANENT FUNKTION PÅ

Att flytta med en fast rollator består i att flytta den framåt och sedan lägga till lemmarna. Gåfunktionslåset ska sitta i sidohålen.

MÅLGRUPP PATIENTER

Personer som lider av sjukdomar, funktionsstörningar eller skador för behandling/rehabilitering eller kompensation av vilka denna apparat är avsedd (se avsnittet om avsedd användning av apparaten i denna bruksanvisning). Apparaten kan köpas av användaren själv eller på rekommendation av en läkare, terapeut eller annan specialist. Oavsett om du köper apparaten själv eller på rekommendation av en läkare/terapeut/annan specialist måste du ta hänsyn till apparatens tillgängliga storlekar/nödvändiga funktioner/storlekar/varianter, indikationer och kontraindikationer för användning samt den information som tillverkaren tillhandahåller.

PRODUKTUNDERHÅLL

Produkten ska regelbundet rengöras med vatten och milda rengöringsmedel. Produkten kan bli föremål för åtgärder

desinfektionsmedel. Se till att desinfektionsmedlet inte innehåller starka kemikalier som starka syror och alkalier. Använd inte grova rengöringsobjekt eller starka rengöringsmedel.

LAGRING

När produkten inte används ska den förvaras på en torr och sval plats i originalförpackningen. Undvik fuktiga rum och långvarig exponering för direkt solljus.

HUR MAN GÖR SIG AV MED PRODUKTEN

Den medicintekniska produkten kan kasseras som vanligt hushållsavfall.

KARTA GWARANCYJNA

Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer Serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.

2.  W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3.  ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.

4.  W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.

5.  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.

6.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.

7.  Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.

8.  NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.

9.  Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

e-mail:antar@antar.net

Data wydania instrukcji: 19.06.2023

v1-19.06.2023

Gebrauchsanweisungsversion: v1-19.06.2023

Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 19.06.2023

GARANTIEKARTE

Modell: …………………………………………………………………………..…………

Seriennummer: ……………………………………………………………………………

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers ………….........………………………………

1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 7, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab

dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.

2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.

3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des

ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des

Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen.

ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen

werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich

bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigefügt werden.

8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht

wurden, werden nicht berücksichtigt.

9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren

Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches

Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warschau, ul. Zawiślanska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Verteiler:

Antar Medizin GmbH

Döbelner Str. 7, 12627 Berlin

Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821

E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com

WARRANTY CARD

Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point of sale stamp

and a legible signature of the Seller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.  ANTAR Sp. J., 03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43, hereby grants a 12-month warranty on the product, starting from the date of purchase by the Buyer.

2. During the warranty period ANTAR undertakes to carry out the repairs necessary to restore proper functioning of the product, within 14 days from the date of receipt of the product by the service centre, together with the proof of purchase and the warranty card.

3. ANTAR reserves the right to replace the product if the repair is deemed uneconomic. Repair or replacement of faulty products does not extend the warranty period.

4. If the product is found to be malfunctioning, please contact your retailer/distributor or (if it is impossible) send it to ANTAR (as specified in point 1).

5. Before use, read the instructions carefully and follow them. If the product is used improperly and contrary to recommendations, the warranty will be irrevocably lost.

6. The warranty does not cover damage caused by external mechanical force, load exceeding the maximum allowed weight of the user, as described in the manual, as well as contact of the product with alcohol, greasy substances or petrol. The warranty does not cover parts which are subject to normal wear or tear during use, such as the bearing, rubber parts and others.

7. The product delivered to the service in connection with the complaint cannot cause an epidemic hazard.

8. THIS WARRANTY IS ONLY VALID TOGETHER WITH THE PROOF OF PURCHASE (BILL, RECEIPT, INVOICE). IN CASE OF A COMPLAINT, A PROOF OF PURCHASE MUST BE ATTACHED.

9. Complaints submitted without the proof of purchase and a warranty card with the product serial number will not be considered.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Date of issue of the manual: 19.06.2023

v1-19.06.2023

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými.  Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.

8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOZENÍ DOKLADU O KOUPI.

9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

....................................................................................................................................

Sériové číslo:

....................................................................................................................................

Dátum predaja:

......................................................................................................................

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

..........................................................

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.

2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.

4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.

5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.

6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.

7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.

8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.

9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail:anmedplus@anmedplus.sk;  www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023